И вновь нарушен закон о размещении заказов

29  ноября 2010  года Комиссия Новосибирского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов рассмотрела жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» на действия уполномоченного органа – администрации Маслянинского района Новосибирской области,  а также на действия Муниципального учреждения здравоохранения «Маслянинская центральная районная больница»  при проведении открытого аукциона на поставку аппаратов для искусственной вентиляции лёгких взрослых и детей.
 
ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» обжаловало установление в документации об аукционе технических характеристик,  присущих исключительно аппарату ИВЛ Monnal  T75.
 
По результатам рассмотрения Комиссия Новосибирского УФАС России признала жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» частично обоснованной.  Из семи доводов представленной заявителем таблицы замечаний к техническому заданию нашёл подтверждение только один – заказчик неправомерно указал название режима спонтанной вентиляции «Duo-Levels»,  присущее исключительно аппарату ИВЛ Monnal  T75.  
 
Комиссия Новосибирского УФАС России приняла решение выдать муниципальному заказчику – Муниципальному учреждению здравоохранения «Маслянинская центральная районная больница» предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.
 
Вопросы по телефону:  203-54-60

2010-11-30  07:58:00