Решение -01-214  по жалобе ООО «Климат.ру» на действия аукционной комиссии МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 486  комбинированного вида"

РЕШЕНИЕ № 08-01-214
17  июля 2013  года                                                                                                                 г.  Новосибирск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)  в составе:
Швалов А.Г.
-  заместитель руководителя управления,  председатель Комиссии;
Растворцев С.Н.
-  главный специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член       Комиссии;
Ухов М.А.
-  специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии;
в присутствии представителей:
«…»
рассмотрев жалобу ООО «Климат.ру» на действия аукционной комиссии МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 486  комбинированного вида"  при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по реконструкции системы приточной вентиляции с автоматизацией,  извещение № 0351300127413000001,  размещено на сайте 26.06.2013  г.,  начальная максимальная цена контракта 786  433,76  рублей,
УСТАНОВИЛА:
В Новосибирское УФАС России обратилось ООО «Климат.ру» с жалобой на действия аукционной комиссии МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 486  комбинированного вида"   при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по реконструкции системы приточной вентиляции с автоматизацией.
Суть жалобы сводится к следующему.
Первая часть аукционной заявки ООО «Климат.ру» была отклонена аукционной комиссией МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 486  комбинированного вида"  за несоответствие сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  Федерального закона № 94-ФЗ,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме,  а именно,  несоответствие данных в отношении циркуляционного насоса системы отопления -  данные гидравлики в рабочей точке,  расход,  напор,  потребляемая мощность,  обороты;  в отношении регулирующих клапанов -  несоответствие данных по пропускной способности;  в отношении вентиляторов -  несоответствие данных по максимальному расходу воздуха,  частоте вращения,  классу защиты двигателя,  типу термозащиты;  в отношении воздухонагревателя водяного -  несоответствие данных по теплопроводности;  в отношении контроллера -  отсутствуют данные о наименовании протоколов обмена и наименования с количеством интерфейсов.
Податель жалобы считает,  что его заявка соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и просит выдать предписание об устранении нарушений законодательства РФ о размещении заказов.
На жалобу поступили возражения от заказчика – МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 486  комбинированного вида",  следующего содержания.
1.        В     отношении циркуляционного насоса -  насос GHN  25/60-130  IMPPUMPS  узла регулирования,  подателем жалобы было указано:  «номинальное количество оборотов двигателя 2550  в минуту»,  в технической документации на насос GHN  25/60-130  IMPPUMPS  указано 1980  об/мин.,  что не соответствует техническому заданию,  где указано:  «не менее 2550  об./мин».  Таким образом,  по мнению заказчика,  подателем жалобы были представлены данные,  не соответствующие техническому заданию.
2.      В отношении клапанов шаровых двухходовых регулирующих Ду 15,  пропускной способностью не менее 1,6  куб.м./ч,  подателем жалобы был представлен регулирующий клапан BKR020F310  Sauter  для управления подачей теплоносителя,  как клапан шаровой двухходовый регулирующий Ду 15,  пропускной способностью 6,3  куб.м./ч,  фактически этот клапан трёхходовой,  что,  по мнению заказчика,  не соответствует характеристикам,  указанным в техническом задании.
3.       В отношении вентилятора с электродвигателем подателем жалобы был представлен:  «Вентилятор с электродвигателем ВКП 50-30-4  Лиссант,  напряжением 380  В,  потребляемая мощность 1250  Вт,  расход воздуха 2350  ⩛/час,  частота вращения при максимальном КПД 1310  об/мин,  диапазон температур перемещаемого воздуха от -30  до +50  °С».  Фактически заявленные характеристики не совпали с паспортными,  так потребляемая мощность вентилятора с электродвигателем ВКП 50-30-4  составляет 830-870  Вт,  которая меньше требуемой,  по техническому заданию для ⤷ не менее 938Вт и для ⤸ не менее 1740Вт,  расход воздуха в паспортной документации -  2450  ⩛/ч,  а диапазон температур перемещаемого воздуха от -  20...+50  °С,  что по мнению заказчика,  не соответствует заявленным характеристикам.
4.       В отношении воздухонагревателя водяного ВНП 500-300/3-2,4  Лиссант,  заказчик сообщил,  что нет возможности сравнить заявленные характеристики с паспортными,  поскольку данного наименования/марки нет,  возможно,  это ВНП 500-30/3-2,4  Лиссант,  соответственно достоверность представленных подателем жалобы показателей,  по мнению заказчика,  вызывает сомнение.
5.        В отношении универсального свободно программируемого контроллера с панелью индикации,  совместимого с приводом управления регулирующего клапана и датчиками температуры,  для регулирования системы вентиляции приточного воздуха по параметрам:  температура внутреннего воздуха,  наружного воздуха,  температура теплоносителя в обратном трубопроводе,  подателем жалобы представлен универсальный свободно программируемый контроллер с панелью индикации К鬘-40  ИЭК.  Заказчику не ясно к чему относится К鬘-40  ИЭК,  к контролеру или к панели.  Следовательно,  по мнению заказчика,  подателем жалобы не были предоставлены наименование и марка,  соответственно у заказчика не было  возможности проверить заявленные конкретные показатели товара,  в том числе,  наименование и количество интерфейсов,  и наименование протоколов обмена.
В подтверждение своих выводов заказчик сослался на некие скриншоты с сайтов в сети Интернет,  свидетельствующие о выявленных несоответствиях.
На основании изложенного,  заказчик считает,  что рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме было проведено в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов.
Изучив представленные материалы и доводы сторон,  Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.
В соответствии с п.1  ч.4  ст.  41.6  ФЗ № 94-ФЗ аукционная документация должна содержать требования к техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к размерам товара.
В соответствии с ч.1  ст.41.9  ФЗ № 94-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров,  работ,  услуг,  на поставки,  выполнение,  оказание которых размещается заказ.
Заказчиком и подателем жалобы не были представлены Комиссии Новосибирского УФАС России доказательства о правомерности своих выводов.  Также ссылки заказчика на скриншоты с интернет – сайтов при обосновании своих возражений на жалобу ООО «Климат.ру» не нашли своего подтверждения,  так как заказчик не представил скриншоты в адрес Новосибирского УФАС России.  Следовательно,  данные доводы жалобы являются частично обоснованными.
При проведении на основании ч.5  ст.17  ФЗ № 94-ФЗ внеплановой проверки данного открытого аукциона в электронной форме выявлены иные нарушения законодательства о размещении заказов.
Согласно части 3  статьи 52  Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо,  осуществляющее строительство,  организует и координирует работы по строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту объекта капитального строительства,  обеспечивает соблюдение требований проектной документации,  технических регламентов,  техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.  Лицо,  осуществляющее строительство,  вправе выполнять определенные виды работ по строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно или с привлечением других лиц.
При этом в соответствии с частью 3.1  статьи 52  Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо,  осуществляющее строительство,  должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации строительства.
Так как предметом открытого аукциона в электронной форме является реконструкция системы вентиляции,  то участник размещения заказа должен иметь свидетельство о допуске к работам по организации строительства.
Таким образом,  не установление заказчиком в своей аукционной документации требования о наличии у участников размещения заказа свидетельства о допуске к работам по организации строительства,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  не соответствует положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации и является нарушением части 4  статьи 11  ФЗ № 94  ФЗ.  Заказчик должен был предъявить требование к участникам размещения заказа о представлении копии свидетельства о допуске к работам по организации строительства в составе второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на основании п.2  ч.6  ст.41.8  ФЗ № 94  -  ФЗ.  Данное подтверждается письмом ФАС России от 23  мая 2011  г.  № ИА/19714.
Руководствуясь ч.6  ст.60,  ч.5  ч.9  ст.17  ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия Новосибирского УФАС России
РЕШИЛА:
1.                   Признать жалобу ООО «Климат.ру» на действия аукционной комиссии МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 486  комбинированного вида"  при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по реконструкции системы приточной вентиляции с автоматизацией частично обоснованной.
2.                   Выдать заказчику и аукционной комиссии предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.
3.                   Передать материалы жалобы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
 
 
 
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
 
 
 
            ПРЕДПИСАНИЕ № 08-02-193
об устранении нарушения законодательства о размещении заказов
17  июля 2013  года                                                                                                     г.  Новосибирск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)  в составе:
Швалов А.Г.
-  заместитель руководителя управления,  председатель Комиссии;
Растворцев С.Н.
-  главный специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии;
Ухов М.А.
-  специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии;
на основании своего решения № 08-01-214  от 17.07.2013г.  по жалобе ООО «Климат.ру» на действия аукционной комиссии МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 486  комбинированного вида",
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
 
Для устранения нарушения законодательства о размещении заказов аукционной комиссии МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 486  комбинированного вида"  необходимо:
 Отменить решения аукционной комиссии,  зафиксированные в протоколах,  составленных в ходе размещения данного заказа.
 
Для устранения нарушения законодательства о размещении заказов заказчику – МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 486  комбинированного вида"  необходимо:
1.                   Прекратить нарушение части 4  статьи 11  ФЗ № 94  ФЗ,  а именно,  включить в аукционную документацию требования о наличии у участников размещения заказа свидетельства о допуске к работам по организации строительства;
2.                   Включить требование к участникам размещения заказа о представлении копии свидетельства о допуске к работам по организации строительства в составе второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на основании п.2  ч.6  ст.41.8  ФЗ № 94  -  ФЗ.
 
3.                   Внести в аукционную документацию изменения в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов,  решения № 08-01-214  от 17.07.2013г.  и данного предписания;
4.                   Продлить срок подачи заявок  в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов;
О принятых мерах в соответствии с требованиями настоящего предписания сообщить до 02.08.2013г.  с приложением подтверждающих документов.
Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
 
 
Примечание:
Согласно ч.7  ст.19.5  КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа исполнительной власти,  уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,  его территориального органа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей;  на юридических лиц в размере пятисот тысяч рублей.

2013-07-17  04:46:00