Решение -01-232    по жалобе ООО «КФС» на действия заказчика ГБУЗ НСО «ГНОКБ»

РЕШЕНИЕ № 08-01-232
 
31    июля 2013    года                                                                                        г.    Новосибирск
                     
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)    в составе:
Швалов А.Г.
-    зам.    руководителя управления,    председатель Комиссии;
Растворцев С.Н.
-    главный специалист-эксперт отдела государственного заказа,    член Комиссии;
Ухов М.А.
-    специалист-эксперт отдела государственного заказа,    член Комиссии;
в присутствии представителей:
«…»
рассмотрев жалобу ООО «КФС» на действия заказчика ГБУЗ НСО «ГНОКБ» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку изделий медицинского назначения (итродьюсер),    извещение ,    размещено на сайте 24.05.2013г.,    начальная (максимальная)    цена контракта 5 185    рублей,
УСТАНОВИЛА:
В Новосибирское УФАС России обратилось ООО «КФС» с жалобой на действия заказчика ГБУЗ НСО «ГНОКБ» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку изделий медицинского назначения (итродьюсер).
Суть жалобы заключается в следующем.    Податель жалобы считает,    что всей совокупности технических характеристик товара,    указанного в техническом задании аукционной документации соответствует товар только одного производителя,    в частности,    в п.11    технического задания аукционной документации «Устройство защиты от дистальной эмболии» должно представлять собой плетеный нитиноловый фильтр с антитромбогенным покрытием,    либо (корзинку)    с нитиноловым кольцом в основании,    наполовину покрытую полимерной мембраной,    покрытой антитромбогенным покрытием.    Данное требование соответствует товару только одного производителя,    а именно,    EV3    (Spider    Fx,    США).    Таким образом,    податель жалобы считает,    что аукционная документация размещена на официальном сайте с нарушением требований ч.1    ст.41.6    и ч.3.1    ст.34    ФЗ -ФЗ.
На основании изложенного,    податель жалобы считает,    что аукционная документация размещена с нарушением норм законодательства о размещении заказов.
На жалобу поступило возражение от заказчика ГБУЗ НСО «ГНОКБ» следующего содержания.
Требованиям технического задания аукционной документации,    указанным в п.11    «Устройство защиты от дистальной эмболии» соответствует товар двух различных производителей,    а именно,    EV3    (США)    Spider    Fx    и Abbott    Vascular    (США)    – Emboshield    NAV6.
На основании изложенного,    заказчик считает,    что аукционная документация размещена на официальном сайте в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов.
Изучив представленные материалы и доводы сторон,    Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.
На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители заказчика представили инструкцию по эксплуатации на товар фирмы Abbott    Vascular    (США)    – Emboshield    NAV6.    Изучив представленные на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России документы и сведения,    Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу,    что всей совокупности характеристик технического задания соответствует товар двух различных производителей,    а именно,    EV3    (США)    Spider    Fx    и Abbott    Vascular    (США)    – Emboshield    NAV6.
На основании вышеизложенного,    Комиссия Новосибирского УФАС России решила признать жалобу ООО «КФС» на действия заказчика ГБУЗ НСО «ГНОКБ» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку изделий медицинского назначения (итродьюсер)    необоснованной.
При проведении на основании ч.5    ст.17    ФЗ -ФЗ внеплановой проверки данного открытого аукциона в электронной форме нарушений законодательства о размещении заказов не выявлено.
Руководствуясь ч.6    ст.60    ,    ч.5    ст.    17    Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005    «О размещении заказов на поставки товаров,    выполнение работ,    оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,    Комиссия Новосибирского УФАС России
РЕШИЛА:
Признать жалобу ООО «КФС» на действия заказчика ГБУЗ НСО «ГНОКБ» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку изделий медицинского назначения (итродьюсер)    необоснованной.
 
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

2013-07-31    03:00:00