Решение № 08-01-104    по жалобе ЗАО «Медико-биологический Союз» на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО «Центр СПИД»

РЕШЕНИЕ № 08-01-104
 
07    мая 2013    года                                                                                                        г.    Новосибирск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)    в составе:
Швалов А.Г.
-заместитель руководителя управления,    председатель Комиссии;
Растворцев С.Н.
-ведущий специалист-эксперт отдела государственного заказа,    член Комиссии;
Заргаров А.М.
-старший специалист первого разряда общего отдела,    член Комиссии;
в присутствии "...", рассмотрев жалобу ЗАО «Медико-биологический Союз» на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО «Центр СПИД» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку тест-систем для диагностики и мониторинга за ВИЧ-инфицированными пациентами,    (извещение № 0351200019613000024),    начальная максимальная цена контракта 11    885    838    рублей,
УСТАНОВИЛА:
В Новосибирское УФАС России обратилось ЗАО «Медико-биологический Союз» с жалобой на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО «Центр СПИД» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку тест-систем для диагностики и мониторинга за ВИЧ-инфицированными пациентами,    (извещение № 0351200019613000024).
Суть жалобы сводится к следующему.    Аукционная комиссия ГБУЗ НСО «Центр СПИД» при рассмотрении первых частей заявок отказала ЗАО «Медико-биологический Союз» в допуске к участию в электронном аукционе по причине несоответствия представленных в заявке сведений,    предусмотренных ч.4    ст.41.8    ФЗ № 94-ФЗ,    требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.    В техническом задании аукционной документации установлено требование о наличии в тест-системе 4-х разных режимов инкубации с образцом и коньюгатом.    Участник представил в заявке сведения о наличии в предлагаемой им тест-системе 1-го режима инкубации с образцом и коньюгатом.
ЗАО «Медико-биологический Союз» считает,    что заказчик незаконно признал заявку участника несоответствующей требованиям,    установленным в аукционной документации.
На жалобу поступили возражения от заказчика,    в которых указано следующее.
Заказчиком в техническом задании аукционной документации в качестве одного из требований к техническим (функциональным)    характеристикам товара,    предполагаемого к поставке,    было установлено требование о наличии не менее 4-х разных режимов инкубации с образцом и коньюгатом.    Необходимые режимы:    1-ый – с образцом термошейкер,    2-ой – с образцом термостат,    3-й – с коньюгатом термошейкер,    4-й – с коньюгатом термостат.    Данные характеристики товара являются необходимыми для осуществления одной из основных направлений деятельности заказчика – проведения лабораторных исследований,    так как только наличие не менее 4-х режимов сможет обеспечить заказчику непрерывную работу при больших потоках исследований.    Кроме того,    использование режимов с термошейкером дает более качественную постановку ИФА.
Изучив представленные материалы и доводы сторон,    Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.
При исследовании сыворотки больного на выявление ВИЧ-инфекции тест – системой,    располагающей одним режимом инкубации с образцом и коньюгатом,    предполагаемой к поставке подателем жалобы по второй позиции заявки,    время исследования составляет примерно 50    минут.    Вторая позиция технического задания аукционной документации содержит требование к тест-системе располагать четырьмя режимами инкубации с образцом и коньюгатом с максимальной длительностью исследования в один час.
Таким образом,    довод подателя жалобы о неправомерном отказе в допуске его заявки к участию в открытом аукционе в электронной форме,    не нашел своего подтверждения.
При проведении на основании ч.5    ст.17    ФЗ -ФЗ внеплановой проверки данного заказа были выявлены следующие нарушения.
В протоколе рассмотрения первых частей заявок не указаны положения первой части заявки участника,    не соответствующие требованиям аукционной документации.    Также в данном протоколе не указано на недостоверные сведения,    содержащиеся в заявке участника,    которому было отказано в допуске к участию.    В протоколах рассмотрения первых частей заявок и подведения итогов открытого аукциона в электронной форме указано на то,    что данные протоколы сформированы без использования комиссии.    Вышеуказанными действиями заказчик и аукционная комиссия нарушили действующее законодательство о размещении заказов,    а именно,    ч.6    ст.41.9    ФЗ -ФЗ.
Согласно п.4.4.2    СанПина 3.1.5    2826-10    «Профилактика ВИЧ-инфекции» на втором этапе тестирования сыворотки на наличие антител к ВИЧ первично положительная сыворотка повторно исследуется в ИФА во второй тест-системе другого производителя,    отличающейся от первой по составу антигенов,    антител или формату тестов,    выбранной для подтверждения.    Заказчик в техническом задании не установил требование о поставке тест-систем,    предлагаемых к поставке для исследования сыворотки на втором этапе другого производителя,    отличного от производителя тест-систем,    предлагаемых к поставке для исследования сыворотки на первом этапе.    Отсутствие данного требования может привести к поставке тест-систем,    не отвечающих указанному требованию и фактическим потребностям заказчика.
Руководствуясь ч.6    ст.60,    ч.5,    ч.9    ст.17    ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005    «О размещении заказов на поставки товаров,    выполнение работ,    оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,    Комиссия Новосибирского УФАС России
РЕШИЛА:
Признать жалобу ЗАО «Медико-биологический Союз» на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО «Центр СПИД» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку тест-систем для диагностики и мониторинга за ВИЧ-инфицированными пациентами необоснованной.
Выдать аукционной комиссии и заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.
Передать материалы уполномоченному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
 
ПРЕДПИСАНИЕ № 08-02-116
об устранении нарушения законодательства о размещении заказов
07    мая 2013    г.                                                                                                    г.    Новосибирск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)    в составе:
Швалов А.Г.
-заместитель руководителя управления,    председатель Комиссии;
Растворцев С.Н.
-ведущий специалист отдела государственного заказа,    член Комиссии;
Заргаров А.М.
-старший специалист первого разряда общего отдела,    член Комиссии;
на основании своего решения № 08-01-104    от 07.05.2013г.    по жалобе ЗАО «Медико-биологический Союз» на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО «Центр СПИД» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку тест-систем для диагностики и мониторинга за ВИЧ-инфицированными пациентами,    (извещение № 0351200019613000024),
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Для устранения нарушения законодательства о размещении заказов заказчику – ГБУЗ НСО «Центр СПИД» необходимо:
Прекратить нарушение действующего законодательства о размещении заказов,    а именно,    включить в аукционную документацию требование о поставке тест-систем для исследования сыворотки на втором этапе другого производителя,    отличного от производителя тест-систем,    предлагаемых к поставке для исследования сыворотки на первом этапе в соответствии с п.4.4.2    СанПина 3.1.5    2826-10    «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
Внести в аукционную документацию изменения в соответствии с решением № 08-01-104    от 07.05.2013г.    и п.1    настоящего предписания;
Продлить срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов.
Для устранения нарушений законодательства о размещении заказов аукционной комиссии ГБУЗ НСО «Центр СПИД» необходимо:
Отменить решения аукционной комиссии,    зафиксированные в протоколах,    составленных в ходе размещения данного заказа.
Прекратить нарушение ч.6    ст.41.9    ФЗ -ФЗ,    а именно,    прекратить оформлять протоколы рассмотрения первых частей заявок и подведения итогов аукциона без участия аукционной комиссии.
Прекратить нарушение ч.6    ст.41.9    ФЗ -ФЗ,    а именно,    прекратить не указывать в протоколе рассмотрения первых частей заявки на положения первой части заявки участника,    не соответствующие требованиям аукционной документации и на недостоверные сведения,    содержащиеся в заявке участника,    которому было отказано в допуске к участию.
О принятых мерах в соответствии с требованиями настоящего предписания сообщить до 21.05.2013г.    с приложением подтверждающих документов.
Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия.
Примечание.    За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа     ч.    2.6    ст.    19.5    Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности,    предусмотренной законодательством Российской Федерации,    не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

2013-05-07    03:57:00