Решение № 08-01-434  по жалобе ООО «Медсервис» на действия ГБУЗ Новосибирской области "Городская клиническая больница № 1"

РЕШЕНИЕ № 08-01-434
 
28  ноября 2013  года                                                                                                   г.  Новосибирск
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)  в составе:
Швалов А.Г.
-  заместитель руководителя управления,  председатель Комиссии;
Растворцев С.Н.
-  главный специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии;
Ухов М.А.
-  специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии;
в присутствии представителей «…»,  рассмотрев жалобу ООО «Медсервис» на действия заказчика ГБУЗ НСО «ГКБ 䫝» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала для анализатора AU-480  для нужд ГБУЗ НСО «ГКБ 䫝»,  извещение ㉯,  размещено на сайте 20.11.13г.,  начальная максимальная цена контракта 497  806  рублей,   
УСТАНОВИЛА:
В Новосибирское УФАС России обратилось ООО «Медсервис» с жалобой на действия заказчика ГБУЗ НСО «ГКБ 䫝» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала для анализатора AU-480  для нужд ГБУЗ НСО «ГКБ 䫝».
Суть жалобы сводится к следующему.  Податель жалобы считает,  что всей совокупности характеристик закупаемого товара,  указанных в техническом задании аукционной документации,  соответствует товар только одного производителя,  а именно,  Beckman  Coulter,  Inc  (США),  что является нарушением требований ч.1  ст.41.6  и ч.3.1  ст.34  ФЗ -ФЗ и может ограничить количество участников размещения заказа.
На основании изложенного,  податель жалобы считает,  что аукционная документация размещена с нарушением норм законодательства о размещении заказов.
На жалобу поступило возражение от заказчика ГБУЗ НСО «ГКБ 䫝» следующего содержания.
В соответствии с руководством по эксплуатации автоматического биохимического анализатора Beckman  Coulter  AU-480  оптимальная работа данного анализатора гарантируется производителем только при использовании реагентов и расходных материалов производства Beckman  Coulter,  что также подтверждается письмами компании Beckman  Coulter,  Inc.
Кроме того,  переход на неоригинальные расходные материалы приведет к дополнительным экономическим и временным затратам,  включая затраты на перепрограммирование анализатора,  а также внесение изменений в системы оценки контроля качества.
Требования к расфасовке,  содержащиеся в документации,  позволяют использовать реактивы самым оптимальным образом,  что позволит снизить дополнительное потребление реагента,  и,  соответственно,  себестоимость проведения анализа.  Кроме того,  конструкция посадочного места у биохимических анализаторов серии AU-480  допускает использование флаконов только определенной формы,  при этом количество тестов в наборе определяет себестоимость теста,  а количество возможных тестов в фасовке влияет на количество флаконов.
На основании изложенного,  заказчик считает,  что аукционная документация размещена на официальном сайте в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов.
Изучив представленные материалы и доводы сторон,  Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.
На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представитель заказчика представил письмо от производителя биохимического анализатора Beckman  Coulter  (104-05/13  от 08.05.2013г.),  в котором указано,  что все заявленные характеристики оборудования гарантируются компанией Beckman  Coulter  только при использовании рекомендованных компанией Beckman  Coulter  реагентов,  калибраторов и контрольных материалов в соответствии с инструкцией по использованию.  Также,  на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представитель заказчика представил копию инструкции по использованию диагностических наборов,  в которой указано на необходимость использования оригинальных реагентов с указанием конкретных каталожных номеров реагентов производства Beckman  Coulter.  Кроме того,  на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России было установлено,  что в техническом задании аукционной документации заказчиком не указаны ссылки на товарный знак конкретного производителя,  а технические характеристики закупаемого товара установлены в соответствии с технической документацией на уже имеющееся у заказчика оборудование.  Таким образом,  в действиях заказчика при размещении на официальном сайте аукционной документации,  по мнению Комиссии Новосибирского УФАС России не усматривается нарушение ч.1  ст.41.6  и ч.3.1  ст.34  ФЗ -ФЗ.  Также,  при рассмотрении данной жалобы Комиссия Новосибирского УФАС России приняла во внимание письмо от производителя биохимического анализатора Beckman  Coulter  (129-05/13  от 31.05.2013г.),  в котором указано,  что компания Beckman  Coulter  не проверяет продукцию других производителей с целью подтверждения ее соответствия и возможности использования на анализаторах производства Beckman  Coulter,  а также не несет ответственности за результаты исследований,  полученных с использованием реактивов других производителей.  Таким образом,  совместимость реактивов других производителей с анализаторами Beckman  Coulter  AU-480  не подтверждается производителем анализатора.
На основании вышеизложенного,  Комиссия Новосибирского УФАС России решила признать жалобу ООО «Медсервис» на действия заказчика ГБУЗ НСО «ГКБ 䫝» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала для анализатора AU-480  для нужд ГБУЗ НСО «ГКБ 䫝» необоснованной.
При проведении на основании ч.5  ст.17  ФЗ -ФЗ внеплановой проверки данного открытого аукциона в электронной форме нарушений законодательства о размещении заказов не выявлено.
Руководствуясь ч.6  ст.60,  ч.5  ст.17  ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия Новосибирского УФАС России
РЕШИЛА:
Признать жалобу ООО «Медсервис» на действия заказчика ГБУЗ НСО «ГКБ 䫝» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходного материала для анализатора AU-480  для нужд ГБУЗ НСО «ГКБ 䫝» необоснованной.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

2013-11-28  03:54:00