Решение -01-19    по жалобе ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница"

РЕШЕНИЕ № 08-01-19
23    января 2014    года                                                                           г.    Новосибирск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)    в составе:
Швалов А.Г.
-    заместитель руководителя управления,    председатель Комиссии;
Студеникин Д.Е.
-    главный специалист-эксперт отдела контроля закупок,    член Комиссии;
Ухов М.А.
-    ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок,    член Комиссии;
в присутствии представителей:
«…»
рассмотрев жалобу ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница"    при проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения,    водоснабжения,    канализации,    вентиляции и сантехнических приборов на объектах ГБУЗ НСО «ГНОКБ»,    объем – 29    объектов,    извещение № 0351200000713001371,    размещено на сайте 19.12.2013    г.,    начальная максимальная цена контракта 8    500    150,00    рублей,
УСТАНОВИЛА:
В Новосибирское УФАС России обратилось ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение»  с жалобой на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница"    при проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения,    водоснабжения,    канализации,    вентиляции и сантехнических приборов на объектах ГБУЗ НСО «ГНОКБ»,    объем – 29    объектов.
Суть жалобы сводится к следующему.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия заказчика приняла решение отказать ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.    В обоснование отказа положено непредставление сведений,    предусмотренных ч.4    ст.41.8    ФЗ № 94-ФЗ,    или предоставление недостоверных сведений.
ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» считает,    что указанные в протоколе причины отказа необоснованны по следующим основаниям.
1.    Отсутствие толщины материала изготовления моек (№ п/п.    1,2,3,4).    По информации подателя жалобы,    в заявке была указана конкретная марка стали AISI    304,    российский аналог нержавеющей стали 08 ГОСТ 5582-75,    ГОСТ 19904-90.    В соответствии с указанными ГОСТами и техническим условиями данная сталь изготавливается листами толщиной от 0,8    мм.    до 5    мм.    по согласованию с заказчиком.    Податель жалобы считает,    что характеристики предложенного товара попадают в заданный заказчиком диапазон значений.
2.    Отсутствие высоты умывальника с пьедесталом.    По мнению подателя жалобы,    им была предложена конкретная марка оборудования,    с высотой пьедестала,    попадающей в заданный заказчиком диапазон.
3.    Не указание рабочего давления для смесителя (№ п/п.    13).    По информации подателя жалобы,    все смесители,    продаваемые на территории РФ,    должны соответствовать ГОСТ 25809-96.    В данном ГОСТе указано давление от 0,05    до 1,0    МПа.    Податель жалобы считает,    что им была предложена конкретная модель,    соответствующая указанному ГОСТу и соответствующая требованиям технического задания.
4.    Не указание температуры рабочей среды по сифонам (№ п/п.    15,    16,    17).    По информации подателя жалобы,    все сифоны,    продаваемые на территории РФ,    должны соответствовать ГОСТу 23289-94,    согласно ГОСТу «пластмассовая арматура должна быть стойкой к воздействию переменных температур и обеспечивать исправную работу при переменном воздействии на него горячей (температурой до 75    °С и кратковременно до 80    °С)    и холодной воды».    Податель жалобы считает,    что им были предложены конкретные модели сифонов,    соответствующие требованиям технического задания.
5.    Патрубок для унитаза (№ п/п.    18)    — по мнению подателя жалобы полностью соответствует требованиям заказчика.
6.    Гибкая подводка (№ п/п.    20,    21,    22,    23,    24)    -    по мнению подателя жалобы полностью соответствует требованиям заказчика.
7.    Кран шаровый (№ п/п.    34,    35,    36,    37)    -    по мнению подателя жалобы полностью соответствует требованиям заказчика,    по данным пунктам аукционной заявки была допущена техническая ошибка,    где вместо «-    300    ºС» следует читать «-30    °С»,    согласно характеристикам марки «Бивал» и ГОСТ 9702-87    температура рабочей среды попадает в диапазон указанных в техническом задании границ.
ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» считает отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме незаконным и необоснованным.
На основании вышеизложенного,    податель жалобы просит выдать предписание об устранении нарушений законодательства РФ о размещении заказов.
На жалобу поступили возражения от заказчика – ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница"    следующего содержания.
ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница"    не согласно с доводами подателя жалобы -    ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» и считает их не подлежащими удовлетворению.
В заявке ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» отсутствовали характеристики материалов,    указанные в приложении  технического задания документации об открытом аукционе в электронной форме,    а именно,    в п.    1-4    -    толщина стали -    материала изготовления мойки;    в п.5    -    высота умывальника с пьедесталом;    в п.    13    -    рабочее давление смесителя;    в п.    15-17    -    температура рабочей среды сифона;    в п.    18    -    размеры патрубка для унитаза;    в п.20-24    -    рабочая температура подводки для воды к смесителю;    в п.34-37    указанные ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» характеристики температуры рабочей среды крана шарового не соответствуют диапазону,    указанному в техническом задании.
На основании изложенного,    заказчик считает,    что первые части аукционных заявок были рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов.
Изучив представленные материалы и доводы сторон,    Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.
В соответствии с п.1    ч.4    ст.    41.6    ФЗ № 94-ФЗ аукционная документация должна содержать требования к техническим характеристикам товара,    работ,    услуг,    требования к размерам товара.
В соответствии с п.п.    б)    п.3    ч.4    ст.    41.8    ФЗ № 94-ФЗ заявка участника размещения заказа должна содержать,    в том числе,    конкретные показатели используемого товара,    соответствующие значениям,    установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В соответствии с ч.1    ст.41.9    ФЗ № 94-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям,    установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров,    работ,    услуг,    на поставки,    выполнение,    оказание которых размещается заказ.
Комиссия Новосибирского УФАС России установила,    что в заявке ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» отсутствовали характеристики материалов,    указанные в приложении № 4    технического задания документации об открытом аукционе в электронной форме,    а именно,    в п.    1-4    -    толщина стали -    материала изготовления мойки;    в п.5    -    высота умывальника с пьедесталом;    в п.    13    -    рабочее давление смесителя;    в п.    15-17    -    температура рабочей среды сифона;    в п.    18    -    размеры патрубка для унитаза;    в п.20-24    -    рабочая температура подводки для воды к смесителю.    В п.    34-37    ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» указало недостоверную информацию в части характеристик температуры рабочей среды крана шарового,    которые не соответствуют диапазону,    указанному заказчиком в техническом задании,    а именно,    вместо необходимого нижнего предела -    «-    30    ºС»,    податель жалобы указал -    «-300    °С».
Таким образом,    доводы жалобы являются необоснованными.
При проведении на основании ч.5    ст.17    ФЗ № 94-ФЗ внеплановой проверки данного открытого аукциона в электронной форме нарушения законодательства о размещении заказов не выявлены.
Руководствуясь ч.6    ст.60,    ч.5    ст.17    ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005    «О размещении заказов на поставки товаров,    выполнение работ,    оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,    Комиссия Новосибирского УФАС России
РЕШИЛА:
Признать жалобу ЗАО «Теплоэнергоресурсосбережение» на действия аукционной комиссии ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница"    при проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения,    водоснабжения,    канализации,    вентиляции и сантехнических приборов на объектах ГБУЗ НСО «ГНОКБ»,    объем – 29    объектов необоснованной.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

2014-01-23    11:00:00