Отклонить на любом этапе размещения заказа

9  ноября 2011  года Комиссией Новосибирского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов была рассмотрена жалоба ЗАО «Аякс» на действия единой комиссии уполномоченного органа – Министерства промышленности,  торговли и развития предпринимательства Новосибирской области при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0151200000111003293  на поставку тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных пациентов:  Тест-системы,  Иммунный лизатный блот для определения спектра антител к ВИЧ-2.
ЗАО «Аякс» обжаловало действия единой комиссии при рассмотрении первых и вторых частей аукционных заявок,  а именно,  допуск первых частей заявок участников размещения заказа №№ 3,  4,  а также решение о соответствии вторых частей аукционных заявок ООО ТД «Сакос» и ООО «Реми». 
На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России было установлено,  что сведения,  указанные в первой части заявки участника размещения заказа № 3,  относительно иммуносорбента и специфичности на донорском контингенте не соответствуют положениям инструкции по  применению реагентов ДС-ИФА-ВИЧ-АГ+АТ.  Следовательно,  сведения,  указанные в первой части данной аукционной  заявки,  являются недостоверными.
При рассмотрении жалобы по существу представитель заказчика также пояснил,  что  предлагаемый участником размещения заказа № 3  к поставке товар ДС-ИФА-ВИЧ-АГ+АТ,  производства ООО «НПО «Диагностические системы» не соответствует техническому заданию аукционной документации по нескольким параметрам,  а именно,  по иммуносорбенту и специфичности на донорском контингенте,  однако,  в первой части аукционной заявки участника размещения заказа № 3  указаны сведения,  соответствующие требованиям заказчика.
На основании вышеизложенного,  Комиссия Новосибирского УФАС России решила,  что  сведения,  содержащиеся  в первой части заявки № 3,  являются недостоверными.  Следовательно,  в соответствии с частью 4  статьи 12  ФЗ № 94-ФЗ уполномоченный орган обязан отстранить участника размещения заказа № 3  от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.
Остальные доводы жалобы не нашли своего подтверждения.
На основании вышесказанного,  Комиссия Новосибирского УФАС России решила признать жалобу ЗАО «Аякс» частично обоснованной.  Уполномоченному органу  выдано предписание об отстранении участника размещения заказа № 3.
Вопросы по телефону:  231-01-85

2011-11-09  14:16:00