Решение -01-84  по жалобе ООО «ДиалогСибирь-Абакан» на действия государственного заказчика -  Института "Международный томографический центр"  СО РАН

РЕШЕНИЕ № 08-01-84
 
20  апреля 2010  года                                                                                               г.  Новосибирск
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)  в составе:
Швалов А.Г.
-  заместитель руководителя управления – начальник отдела государственного заказа,  председатель Комиссии;
Студеникин Д.Е.
-  главный специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии;
Растворцев С.Н.
-  ведущий специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии,
в присутствии представителей:
подателя жалобы – ООО «ДиалогСибирь-Абакан» -  «…» (по доверенности);
государственного заказчика – Института "Международный томографический центр"  СО РАН – «…» (по доверенности);  «…» (по доверенности),
рассмотрев жалобу ООО «ДиалогСибирь-Абакан» на действия государственного заказчика -  Института "Международный томографический центр"  СО РАН при проведении открытого аукциона на поставку вычислительного кластера (извещение № 100325/000571/114),
УСТАНОВИЛА:
В Новосибирское УФАС России обратилось ООО «ДиалогСибирь-Абакан» с жалобой на действия государственного заказчика -  Института "Международный томографический центр"  СО РАН при проведении открытого аукциона на поставку вычислительного кластера (извещение № 100325/000571/114).  Начальная (максимальная)  цена контракта -  49990000  рублей.
ООО «ДиалогСибирь-Абакан» обжалует то,  что в документации об аукционе указаны характеристики товара,  ограничивающие количество участников размещения заказа,  а именно:
1.В части 2  «шасси для вычислительных узлов» документации об аукционе указаны следующие требования к оборудованию:  высота шасси в стойке должна составлять не более 1U;  количество вычислительных узлов на шасси должно составлять не менее 32  двухпроцессорных серверов с четырехъядерными процессорами архитектуры ꭊ;  система вентиляции шасси должна содержать не менее 10  модулей охлаждения с возможностью горячей замены.
2.В пункте 11.1  «вычислительная система на графических процессорах» документации об аукционе указаны следующее характеристики оборудования:  вычислительная система должна обладать не менее 4  GPU;  высота в стойке не более 1  U;  полный объём специальной памяти должен составлять не менее 24  Гбайт;  производительность на операциях с плавающей точкой не менее 2,06  Тфлоп;  максимальное потребление  не более 900  Вт;  вычислительная система должна обладать системным интерфейсом PCIe  x16  Gen2;  соединение с хост сервером должно  обеспечивать полную производительность вычислительной системы;  срок гарантии не менее 1  года.
ООО «ДиалогСибирь-Абакан» считает,  что указанные в документации об аукционе требования к оборудованию предполагают поставку оборудования компании Hewlett-Packard  и не позволяют применять решения,  которые обеспечивают лучшие характеристики по производительности и совместимости с существующим в СО РАН оборудованием.
На жалобу ООО «ДиалогСибирь-Абакан» поступило  возражение от государственного заказчика – Института "Международный томографический центр"  СО РАН,  в котором указано следующее.
По проекту Сибирского суперкомпьютерного центра (ССКЦ)  предполагается расширение уже имеющегося кластера НКС-ЗОТ (пиковая производительность составляет 6,14  ТФлопс)  до производительности 16  ТФлопс за счёт объединения ресурсов ССКЦ и Центра «Биоинформационных технологий»,  сформированного на базе ИЦиГ в рамках программы «геномика,  протеомика и биоинформатика».
В связи с вышеизложенным,  заказчиком был объявлен открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт на поставку вычислительного кластера производительностью не менее 10,36  ТФлопс.  В документации об аукционе указаны необходимые требования,  установленные заказчиком к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  в том числе производительности и совместимости поставляемого оборудования с уже имеющимся у заказчика «кластером НКС-ЗОТ (ИВМиМГ СО РАН)  на аппаратном,  программном уровне и средствам управления и поддерживать объединение с кластером НКС-ЗОТ в единую высокоскоростную сеть передачи данных Infiniband  4x  QDR».
Наилучшим предложением расширения имеющегося кластера будет решение на базе оборудования компании  Hewlett-Packard,  поскольку оно обеспечивает не только требуемую производительность,  но и полную совместимость на всех программно-аппаратных уровнях для создания единого вычислительного комплекса.
Институт "Международный томографический центр"  СО РАН считает,  что утверждение ООО «Диалог-Сибирь-Абакан» о том,  что документация содержит требования,  которым соответствует продукция,  производимая исключительно компанией  Hewlett-Packard,  не соответствует действительности.
Требованиям документации об аукционе удовлетворяет продукция как минимум трех производителей,  а именно,  Hewlett-Packard  модель BladeSystem  c7000,  Т-Платформы,  модель Т-Блей⨊,  Институт программных систем РАН,  модель -  СКИФ-4.
Требованиям к вычислительным системам на графических процессорах,  производимые компанией Hewlett-Packard  системы не соответствуют.
На основании вышеизложенного,  Институт «Международный томографический центр Сибирского отделения РАН» считает жалобу ООО «ДиалогСибирь-Абакан» не обоснованной.
Изучив  представленные материалы  и  выслушав доводы  сторон,  Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.
Как указано в ч.1  ст.41.6  Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 94-ФЗ)  документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным частями 1  -  3.2,  4.1  -  6  статьи 34  настоящего Федерального закона.
Согласно ч.2  ст.34  Федерального закона № 94-ФЗ документация об аукционе должна содержать требования,  установленные заказчиком,  уполномоченным органом,  к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.
В части 2  «шасси для вычислительных узлов» документации об аукционе указаны следующие требования к оборудованию:  высота шасси в стойке должна составлять не более 10U;  количество вычислительных узлов на шасси должно составлять не менее 32  двухпроцессорных серверов с четырехъядерными процессорами архитектуры ꭊ;  система вентиляции шасси должна содержать не менее 10  модулей охлаждения с возможностью горячей замены.
На заседание Комиссии Новосибирского УФАС России представители Института "Международный томографический центр"  СО РАН пояснили,  что вышеуказанным требованиям документации об аукционе соответствует продукция как минимум трех производителей,  а именно,  Hewlett-Packard  модель BladeSystem  c7000;  Т-Платформы,  модель Т-Блей⨊;  Институт программных систем РАН,  модель -  СКИФ-4.
В пункт 11.1  «вычислительная система на графических процессорах» документации об аукционе указаны следующие характеристики оборудования:  вычислительная система должна обладать не менее 4  GPU;  высота в стойке не более 1  U;  полный объём специальной памяти должен составлять не менее 24  Гбайт;  производительность на операциях с плавающей точкой не менее 2,06  Тфлоп;  максимальное потребление  не более 900  Вт;  вычислительная система должна обладать системным интерфейсом PCIe  x16  Gen2;  соединение с хост сервером должно  обеспечивать полную производительность вычислительной системы;  срок гарантии не менее 1  года.
На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители Института "Международный томографический центр"  СО РАН пояснили,  что данным требованиям вычислительная система на графических процессорах производства Hewlett-Packard  не соответствует,  т.к.  существующие модели при высоте в стойке в 1U  содержат 1  GPU,  полный объём специальной памяти составляет менее 24  Гбайт.  Для того,  чтобы вычислительная система на графических процессорах производства Hewlett-Packard  обеспечивала необходимую заказчику производительность необходимо совместить 4  системы,  при этом высота в стойке составит 4U,  что не соответствует требованию к высоте в стойке в 1U.  Вышеуказанным требованиям к графическим процессорам соответствует модель S2070  компании NVIDIA.
Присутствующий на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представитель ООО «ДиалогСибирь-Абакан» подтверждение обоснованности довода о том,  что вышеуказанным характеристикам соответствует исключительно оборудование производства Hewlett-Packard  модель BladeSystem  c7000  не предоставил.
На основании вышеизложенного,  Комиссия Новосибирского УФАС России решила признать вышеуказанный довод ООО «ДиалогСибирь-Абакан» не обоснованным.
Довод ООО «ДиалогСибирь-Абакан» о том,  что указанные в документации об аукционе требования к оборудованию не позволяют применять решения,  которые обеспечивают лучшие характеристики по производительности,  совместимости с существующим в СО РАН оборудованием также не нашёл своего подтверждения в силу следующего.
На заседание Комиссии Новосибирского УФАС России представитель ООО «ДиалогСибирь-Абакан» предоставил сравнительные характеристики блейд-платформ различных производителей,  а именно,  Dell  PowerEdge  M1000e,  Fujitsu  Primergy  BX900,  Hewlett-Packard  BladeSystem  c7000,  IBM  BladeCenter  H,  Sun  Microsystems  Sun  Blade  6000.  Согласно данным сравнительным характеристикам блейд-платформа Hewlett-Packard  BladeSystem  c7000  обеспечивает лучшие характеристики по производительности.
Присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители Института "Международный томографический центр"  СО РАН пояснили,  что требованиям совместимости с существующим в СО РАН оборудовании соответствует продукция следующих производителей:  а именно,  Hewlett-Packard  модель BladeSystem  c7000;  Т-Платформы,  модель Т-Блей⨊.  При соответствующей доработке программного обеспечения требованиям совместимости соответствует продукция Института программных систем РАН,  модель -  СКИФ-4.
При проведении внеплановой проверки на основании ч.5  ст.  17  Федерального закона № 94-ФЗ нарушений не установлено.
Руководствуясь ч.6  ст.60  ,  ч.5  ст.  17,  Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия Новосибирского УФАС России
РЕШИЛА:
Признать жалобу ООО «ДиалогСибирь-Абакан» на действия государственного заказчика -  Института "Международный томографический центр"  СО РАН при проведении открытого аукциона на поставку вычислительного кластера (извещение № 100325/000571/114)  необоснованной.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
 
 
 
Председатель Комиссии
 
А.Г.  Швалов
 
Члены Комиссии:
 
 
Д.Е.  Студеникин
 
 
 
С.Н.  Растворцев

2010-04-20  05:28:00