Решение -01-194  по жалобе ЗАО «Компания «Интермедсервис» на действия конкурсной   комиссии МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»

РЕШЕНИЕ № 08-01-194
 
ڰ» июля 2009  года                                                                                            г.  Новосибирск
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)  в составе:
Швалов А.Г.  -  заместитель руководителя управления,  председатель Комиссии;
Ланцев Е.С.  -  ведущий специалист -  эксперт отдела государственного заказа,  член
                         Комиссии;
Растворцев С.Н.  -  специалист -  эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии,
в присутствии представителей МБУЗ «Городская клиническая больница № 1»:
<…>  (по доверенности),  <…>  (по доверенности),  <…>  (по доверенности);
в присутствии представителя подателя жалобы ЗАО «Компания «Интермедсервис» <…>  (по доверенности);
в присутствии представителя участника размещения заказа ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» <…>  (по доверенности)
рассмотрев жалобу ЗАО «Компания «Интермедсервис» на действия конкурсной  комиссии МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» при проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»,
УСТАНОВИЛА
21.04.2009г.  на официальном сайте для размещения информации о муниципальных заказах  www.zakaz.novo-sibirsk.ru  было размещено извещение о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».
В Новосибирское УФАС России обратилось ЗАО «Компания «Интермедсервис» с жалобой на действия конкурсной  комиссии МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» при проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».
По мнению подателя жалобы,  на этапе допуска к участию в открытом конкурсе муниципальным заказчиком неверно проведена процедура рассмотрения,  оценки и сопоставления заявок,  и как следствие были допущены заявки участников размещения заказа,  не подходящие по техническим характеристикам и несоответствующие техническому заданию,  указанному в конкурсной документации.  О несоответствии требований участников техническому заданию,  заявленному  МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»,  косвенно можно судить по предложенным участниками размещения заказа очень низким ценам.
ЗАО «Компания «Интермедсервис»,  считает что,  в состав комиссии не были включены специалисты в области медицинского оборудования для неонатологии и педиатрии,  поэтому на стадии допуска и рассмотрения заявок была допущена ошибка в оценке технически сложных характеристик медицинского оборудования.
На жалобу  ЗАО «Компания «Интермедсервис» поступило возражение от МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»,  в котором сообщается следующее.
Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе определила их соответствие требованиям,  установленным конкурсной документацией.  Представленные заявки 4-х участников размещения заказа соответствовали требованиям,  установленным конкурсной документацией и техническому заданию муниципального заказчика и существенно не меняли характеристики и условия,  предусмотренные конкурсной документацией,  следовательно,  не могли быть отклонены с точки зрения законодательства.
Между тем,  из-за некорректно составленного технического задания,  муниципальным заказчиком было обнаружено,  что оборудование,  предполагаемое к поставке,  не может использоваться заказчиком в целях,  предназначенных для лечения неонатальных пациентов в условиях родильного отделения МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»,  так как в техническом задании заказчиком не были предусмотрены габариты оборудования,  а также ряд значительно важных функций,  которые определяют качество работы в неонатологии и педиатрии.    
На жалобу ЗАО «Компания «Интермедсервис» поступило возражение от участника размещения заказа ООО «Вымпел-МедПром»,  в котором сообщается следующее.
Представленное на конкурс ООО «Вымпел-МедПром» оборудование полностью соответствует требованиям технического задания,  что подтверждается технической документацией производителя.
Также на жалобу ЗАО «Компания «Интермедсервис» поступило возражение от ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»,  в котором сообщается следующее.
ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» для участия в открытом конкурсе предложило к поставке аппарат фирмы Draeger-Evita  2  Plus  в полном соответствии техническому заданию,  со всеми необходимыми опциями.  
Изучив представленные материалы и выслушав доводы сторон,  Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.
В соответствии с ч.2  ст.22  Федерального закона № 94-ФЗ конкурсная документация должна содержать требования,  установленные заказчиком,  уполномоченным органом,  к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.
В техническом задании конкурсной документации заказчиком указаны технические характеристики необходимого к поставке аппарата искусственной вентиляции легких высшего класса для длительной респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Согласно технического задания поставляемое оборудование должно комплектоваться ультразвуковым датчиком потока и ультразвуковым кислородным датчиком,  не требующим регулярной замены.
Однако,  согласно заявки на участие в открытом конкурсе ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» к поставке предложило оборудование с электрохимическим датчиком,  вместо ультразвукового кислородного датчика.
ЗАО «НПФ «РЕНСИ» вместо встроенного в аппарат ультразвукового датчика потока,  предусмотренного техническим заданием,  предложило к поставке парамагнитный кислородный датчик.
ООО «Вымпел-МедПром» предложило в составе заявки на участие в открытом конкурсе кислородный датчик заменяемый 1  раз в 1,5  -  2  года,  вместо требуемого кислородного датчика,  не требующего регулярной замены.
Указанные датчики согласно заявок участников размещения заказа требуют регулярной замены,  что не соответствует требованиям технического задания.
Согласно п.4  ч.1  ст.12  Федерального закона № 94-ФЗ при рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
Учитывая вышеизложенное,  конкурсная комиссия обязана была отклонить заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»,  ЗАО «НПФ «РЕНСИ» как не соответствующие требованиям конкурсной документации.
При проведении внеплановой проверки на основании ч.5  ст.  17  Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» данного открытого конкурса,  были выявлены следующие нарушения.
Представителями МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» заявлено,  что ряд существенных характеристик поставляемого оборудования,  в том числе необходимые габариты оборудования,  характеризующие качество работы в неонатологии и педиатрии не были указаны в конкурсной документации.
Для удовлетворения потребностей Заказчика к поставке требовался аппарат для лечения неонатальных пациентов в условиях родильного отделения МБУЗ города Новосибирска «ГКБ 䫝».
Таким образом,  в нарушение ч.2  ст.22  Федерального закона № 94-ФЗ  МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» не указало в конкурсной документации все существенные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.
Данное нарушение является существенным,  так как вводит участников размещения заказа в заблуждение в отношении подбора необходимого оборудования,  которое бы отвечало всем потребностям  МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».
Руководствуясь ч.5,  ч.9  ст.17,  ч.6  ст.60  Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия Новосибирского УФАС России
РЕШИЛА
1.  Признать жалобу ЗАО «Компания «Интермедсервис» на действия конкурсной  комиссии МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» при проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» обоснованной;
2.  Выдать МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1» предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
 
Председатель Комиссии                                                                                    А.Г.  Швалов
Члены Комиссии                                                                                                 Е.С.  Ланцев
                                                                                                                               С.Н.  Растворцев
 
 
ПРЕДПИСАНИЕ № 08-02-174
об устранении нарушения законодательства о размещении заказов
 
ڰ» июля 2009  года                                                                                        г.  Новосибирск
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (Новосибирское УФАС России)  по контролю в сфере размещения заказов в составе:
Швалов А.Г.  -  заместитель руководителя управления,  председатель Комиссии;
Ланцев Е.С.  -  ведущий специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии;
Растворцев С.Н.  -  специалист-эксперт отдела государственного заказа,  член Комиссии,
на основании своего решения № 08-01-194  от 02.07.2009г.  по жалобе  ЗАО «Компания «Интермедсервис» на действия конкурсной  комиссии МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» при проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»,
ПРЕДПИСЫВАЕТ
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»  устранить нарушение Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный Закон -ФЗ),  а именно:
1)  прекратить нарушение ч.2  ст.22  Федерального закона № 94-ФЗ,  а именно,  указывать в конкурсной документации все существенные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика;
2)  Прекратить проведение данного открытого конкурса.
Конкурсной комиссии МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»   устранить нарушение Федерального закона № 94-ФЗ,  а именно:
1)  прекратить нарушение ч.1  ст.12  Федерального закона № 94-ФЗ,  а именно,  не  допускать к участию в открытом конкурсе заявки участников размещения заказа в случае несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
2)  Аннулировать результаты торгов путем отмены решений конкурсной  комиссии,  зафиксированных в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № ОК-81-09  от 09.06.2009г.,  протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом  конкурсе № ОК-82-09  от 17.06.2009г.  и протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-87-09  от 22.06.2009г. 
 
Об исполнении настоящего предписания сообщить до 21.07.2009г.  с приложением подтверждающих документов.
 
Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
Примечание.  За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания в соответствии с частью 7  статьи 19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридические лица и должностные лица несут административную ответственность.
 
Председатель Комиссии                                                                                        А.Г.  Швалов
Члены Комиссии                                                                                                    Е.С.  Ланцев
                                                                                                                                  С.Н.  Растворцев

2009-07-02  07:06:00